## 0054409
Filter ID: | 54409 |  | LOCATION ID: | 3
Date | Time | AT Max | AT Avg | AT Min | FT Max | FT Avg | FT Min | Diff Temp | BP | FP | FR Max | FR Avg | FR Min | Volume | CV | ET
dd/mm/yy | hh:mm:ss | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | mbar | mmHg | Lpm | Lpm | Lpm | M3 | % | HH:MM:SS
Machine Start at: | 2024-08-11 | 8:26
2024-08-11 | 8:31 | 29.1 | 28.6 | 28.4 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 0.8 | 948.5 | 24.4 | 23.5 | 17.03 | 8.8 | 0.085 | 6.22 | 0:05
2024-08-11 | 8:36 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 30.6 | 30.1 | 29.7 | 1.5 | 948.5 | 23.4 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 0.168 | 1.36 | 0:10
2024-08-11 | 8:41 | 29.3 | 29 | 28.7 | 31.3 | 31 | 30.5 | 2 | 948.5 | 23.4 | 16.8 | 16.69 | 16.6 | 0.252 | 1.14 | 0:15
2024-08-11 | 8:46 | 29.8 | 29.6 | 29.2 | 32.1 | 31.7 | 31.3 | 2.1 | 948.5 | 23.4 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 0.335 | 1.01 | 0:20
2024-08-11 | 8:51 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 32.6 | 32.4 | 32 | 2.3 | 948.5 | 23.4 | 16.8 | 16.72 | 16.6 | 0.419 | 0.89 | 0:25
2024-08-11 | 8:56 | 30.9 | 30.6 | 30.3 | 33.4 | 33 | 32.7 | 2.4 | 948.5 | 23.4 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 0.502 | 0.81 | 0:30
2024-08-11 | 9:01 | 31.4 | 31.2 | 30.9 | 33.9 | 33.7 | 33.4 | 2.4 | 948.5 | 23.4 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 0.585 | 0.78 | 0:35
2024-08-11 | 9:06 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 34.3 | 34 | 33.8 | 2.4 | 948.5 | 23.5 | 16.8 | 16.75 | 16.6 | 0.669 | 0.72 | 0:40
2024-08-11 | 9:11 | 32 | 31.9 | 31.7 | 34.9 | 34.5 | 34.2 | 2.6 | 948.5 | 23.4 | 16.7 | 16.62 | 16.5 | 0.752 | 0.71 | 0:45
2024-08-11 | 9:16 | 32.2 | 32.1 | 32 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 2.5 | 948.5 | 23.7 | 16.8 | 16.76 | 16.6 | 0.836 | 0.67 | 0:50
2024-08-11 | 9:21 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 2.3 | 948.5 | 23.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 0.92 | 0.64 | 0:55
2024-08-11 | 9:26 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 2.4 | 948.5 | 23.4 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 1.003 | 0.63 | 1:00
2024-08-11 | 9:31 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 35 | 34.7 | 34.6 | 2.5 | 948.5 | 23.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 1.086 | 0.64 | 1:05
2024-08-11 | 9:36 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 2.1 | 948.5 | 23.8 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 1.17 | 0.61 | 1:10
2024-08-11 | 9:41 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 34.7 | 34.4 | 34.1 | 2 | 948.5 | 23.7 | 16.8 | 16.79 | 16.7 | 1.254 | 0.6 | 1:15
2024-08-11 | 9:46 | 32.4 | 32.3 | 31.9 | 34.5 | 33.7 | 33.1 | 1.4 | 948.5 | 23.8 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 1.337 | 0.58 | 1:20
2024-08-11 | 9:51 | 32 | 31.4 | 31 | 33.1 | 32.8 | 32.6 | 1.3 | 948.5 | 24.1 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 1.421 | 0.56 | 1:25
2024-08-11 | 9:56 | 31 | 30.8 | 30.6 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 1.7 | 948.5 | 24.2 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 1.505 | 0.55 | 1:30
2024-08-11 | 10:01 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 32.5 | 32.2 | 32 | 1.7 | 948.5 | 24.6 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 1.588 | 0.54 | 1:35
2024-08-11 | 10:06 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 32.1 | 32 | 31.9 | 1.7 | 948.5 | 23.7 | 16.7 | 16.61 | 16.6 | 1.671 | 0.54 | 1:40
2024-08-11 | 10:11 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 32.2 | 32 | 31.9 | 1.8 | 948.5 | 23.6 | 16.6 | 16.63 | 16.6 | 1.755 | 0.54 | 1:45
2024-08-11 | 10:16 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 1.9 | 948.5 | 23.6 | 16.6 | 16.61 | 16.6 | 1.838 | 0.54 | 1:50
2024-08-11 | 10:21 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 32.3 | 32.2 | 32 | 1.8 | 948.5 | 23.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 1.921 | 0.54 | 1:55
2024-08-11 | 10:26 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 1.6 | 948.5 | 23.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.004 | 0.55 | 2:00
2024-08-11 | 10:31 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 1.7 | 948.5 | 23.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.087 | 0.55 | 2:05
2024-08-11 | 10:36 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 1.6 | 948.5 | 23.7 | 16.6 | 16.61 | 16.6 | 2.17 | 0.54 | 2:10
2024-08-11 | 10:41 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 1.6 | 948.5 | 24.2 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 2.253 | 0.53 | 2:15
2024-08-11 | 10:46 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 1.6 | 948.5 | 24.5 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 2.337 | 0.53 | 2:20
2024-08-11 | 10:51 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 1.5 | 948.5 | 24.6 | 16.7 | 16.73 | 16.7 | 2.421 | 0.52 | 2:25
2024-08-11 | 10:56 | 31 | 31 | 30.9 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 1.5 | 948.5 | 24.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 2.504 | 0.51 | 2:30
2024-08-11 | 11:01 | 31 | 31 | 30.9 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 1.5 | 948.5 | 24.4 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 2.588 | 0.51 | 2:35
2024-08-11 | 11:06 | 31.2 | 31.1 | 31 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 1.5 | 948.5 | 24.3 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 2.671 | 0.5 | 2:40
2024-08-11 | 11:11 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 1.5 | 948.5 | 24.3 | 16.6 | 16.64 | 16.6 | 2.754 | 0.49 | 2:45
2024-08-11 | 11:16 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 1.4 | 948.5 | 24.3 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 2.838 | 0.49 | 2:50
2024-08-11 | 11:21 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 1.4 | 948.5 | 24.3 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 2.921 | 0.48 | 2:55
2024-08-11 | 11:26 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 33.1 | 33 | 32.8 | 1.5 | 948.5 | 25.2 | 16.8 | 16.76 | 16.6 | 3.005 | 0.48 | 3:00
2024-08-11 | 11:31 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 33.1 | 33 | 33 | 1.4 | 948.5 | 25 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 3.088 | 0.48 | 3:05
2024-08-11 | 11:36 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 33.2 | 33.1 | 33 | 1.4 | 948.5 | 24.8 | 16.7 | 16.71 | 16.7 | 3.172 | 0.47 | 3:10
2024-08-11 | 11:41 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 33.1 | 33.1 | 33 | 1.3 | 948.5 | 24.8 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 3.255 | 0.47 | 3:15
2024-08-11 | 11:46 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 1.5 | 948.5 | 24.9 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 3.339 | 0.46 | 3:20
2024-08-11 | 11:51 | 32 | 31.9 | 31.9 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 1.2 | 948.5 | 24.8 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 3.422 | 0.45 | 3:25
2024-08-11 | 11:56 | 32.1 | 32 | 31.9 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 1.3 | 948.5 | 24.6 | 16.6 | 16.63 | 16.6 | 3.505 | 0.45 | 3:30
2024-08-11 | 12:01 | 32.1 | 32 | 32 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 1.3 | 948.5 | 24.8 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 3.588 | 0.45 | 3:35
2024-08-11 | 12:06 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 34 | 33.7 | 33.4 | 1.5 | 948.5 | 24.8 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 3.672 | 0.45 | 3:40
2024-08-11 | 12:11 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 1.4 | 948.4 | 24.8 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 3.755 | 0.44 | 3:45
2024-08-11 | 12:16 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 34.3 | 34.1 | 33.9 | 1.4 | 948.3 | 24.8 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 3.838 | 0.44 | 3:50
2024-08-11 | 12:21 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 1.4 | 948.2 | 25.5 | 16.8 | 16.75 | 16.6 | 3.922 | 0.44 | 3:55
2024-08-11 | 12:26 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 1.6 | 948.3 | 25.1 | 16.8 | 16.73 | 16.7 | 4.006 | 0.44 | 4:00
2024-08-11 | 12:31 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 1.5 | 948.2 | 25.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 4.089 | 0.43 | 4:05
2024-08-11 | 12:36 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 1.7 | 947.2 | 24.9 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 4.172 | 0.43 | 4:10
2024-08-11 | 12:41 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 1.9 | 947.1 | 25 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 4.255 | 0.42 | 4:15
2024-08-11 | 12:46 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 1.8 | 947 | 25.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 4.339 | 0.42 | 4:20
2024-08-11 | 12:51 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 1.7 | 947 | 25.3 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 4.422 | 0.42 | 4:25
2024-08-11 | 12:56 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 1.7 | 945.8 | 25 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 4.505 | 0.42 | 4:30
2024-08-11 | 13:01 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 35 | 34.7 | 34.5 | 1.8 | 945.6 | 24.9 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 4.588 | 0.41 | 4:35
2024-08-11 | 13:06 | 33.1 | 33 | 32.9 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 1.7 | 945.5 | 25.4 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 4.671 | 0.41 | 4:40
2024-08-11 | 13:11 | 33.2 | 33.1 | 33 | 35.1 | 34.8 | 34.7 | 1.7 | 945.6 | 25.7 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 4.755 | 0.41 | 4:45
2024-08-11 | 13:16 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 35.3 | 35 | 34.9 | 1.8 | 945.4 | 25.8 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 4.839 | 0.41 | 4:50
2024-08-11 | 13:21 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 35.6 | 35.3 | 35.1 | 2 | 945.4 | 25.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 4.922 | 0.41 | 4:55
2024-08-11 | 13:26 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 1.7 | 945.4 | 25.8 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 5.006 | 0.4 | 5:00
2024-08-11 | 13:31 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 35.8 | 35.6 | 35.2 | 1.8 | 945.4 | 25.5 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 5.089 | 0.4 | 5:05
2024-08-11 | 13:36 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 35.9 | 35.5 | 35.3 | 1.6 | 945.4 | 26 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 5.172 | 0.4 | 5:10
2024-08-11 | 13:41 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 35.8 | 35.4 | 35.2 | 1.7 | 945.4 | 26 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 5.255 | 0.4 | 5:15
2024-08-11 | 13:46 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 36 | 35.6 | 35.3 | 1.9 | 945.4 | 25.9 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 5.339 | 0.4 | 5:20
2024-08-11 | 13:51 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 1.7 | 945.4 | 25.7 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 5.422 | 0.39 | 5:25
2024-08-11 | 13:56 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 1.9 | 945.4 | 25.9 | 16.8 | 16.72 | 16.6 | 5.506 | 0.39 | 5:30
2024-08-11 | 14:01 | 34 | 33.8 | 33.7 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.78 | 16.7 | 5.59 | 0.39 | 5:35
2024-08-11 | 14:06 | 34 | 34 | 33.9 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.7 | 5.673 | 0.39 | 5:40
2024-08-11 | 14:11 | 34.2 | 34.1 | 34 | 36.2 | 36 | 35.9 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.71 | 16.6 | 5.757 | 0.39 | 5:45
2024-08-11 | 14:16 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 36.2 | 35.9 | 35.8 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 5.84 | 0.39 | 5:50
2024-08-11 | 14:21 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 36.2 | 35.9 | 35.6 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 5.924 | 0.39 | 5:55
2024-08-11 | 14:26 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 36 | 35.8 | 35.7 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 6.007 | 0.39 | 6:00
2024-08-11 | 14:31 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 36.3 | 36.1 | 35.8 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 6.09 | 0.38 | 6:05
2024-08-11 | 14:36 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.6 | 16.62 | 16.6 | 6.173 | 0.38 | 6:10
2024-08-11 | 14:41 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 36.3 | 36.1 | 36 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 6.257 | 0.38 | 6:15
2024-08-11 | 14:46 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 36.2 | 36 | 35.8 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 6.34 | 0.38 | 6:20
2024-08-11 | 14:51 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 6.423 | 0.38 | 6:25
2024-08-11 | 14:56 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 36.5 | 36.2 | 35.9 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 6.506 | 0.38 | 6:30
2024-08-11 | 15:01 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.61 | 16.6 | 6.589 | 0.38 | 6:35
2024-08-11 | 15:06 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 36.6 | 36.4 | 36.2 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 6.672 | 0.38 | 6:40
2024-08-11 | 15:11 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 1.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 6.756 | 0.38 | 6:45
2024-08-11 | 15:16 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 1.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 6.839 | 0.38 | 6:50
2024-08-11 | 15:21 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 36.2 | 36 | 35.9 | 1.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 6.922 | 0.38 | 6:55
2024-08-11 | 15:26 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 7.005 | 0.38 | 7:00
2024-08-11 | 15:31 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 7.089 | 0.37 | 7:05
2024-08-11 | 15:36 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 7.172 | 0.37 | 7:10
2024-08-11 | 15:41 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.9 | 16.82 | 16.7 | 7.256 | 0.38 | 7:15
2024-08-11 | 15:46 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 36.6 | 36.3 | 36 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 7.34 | 0.38 | 7:20
2024-08-11 | 15:51 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 36.4 | 36.1 | 35.8 | 1.5 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 7.424 | 0.38 | 7:25
2024-08-11 | 15:56 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 1.6 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 7.508 | 0.39 | 7:30
2024-08-11 | 16:01 | 35 | 34.9 | 34.8 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 1.5 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.73 | 16.7 | 7.591 | 0.38 | 7:35
2024-08-11 | 16:06 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 1.5 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 7.675 | 0.38 | 7:40
2024-08-11 | 16:11 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 36.4 | 36.2 | 36 | 1.5 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 7.759 | 0.39 | 7:45
2024-08-11 | 16:16 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 36.2 | 36 | 35.8 | 1.4 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 7.843 | 0.39 | 7:50
2024-08-11 | 16:21 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 36.3 | 36 | 35.5 | 1.4 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.71 | 16.6 | 7.926 | 0.39 | 7:55
2024-08-11 | 16:26 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.72 | 16.6 | 8.01 | 0.38 | 8:00
2024-08-11 | 16:31 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 8.093 | 0.38 | 8:05
2024-08-11 | 16:36 | 35.5 | 35.3 | 35 | 37 | 36.9 | 36.7 | 1.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 8.176 | 0.38 | 8:10
2024-08-11 | 16:41 | 36 | 35.7 | 35.5 | 37.4 | 37.1 | 36.9 | 1.3 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.6 | 8.26 | 0.38 | 8:15
2024-08-11 | 16:46 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 1.1 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 8.344 | 0.38 | 8:20
2024-08-11 | 16:51 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 0.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 8.427 | 0.38 | 8:25
2024-08-11 | 16:56 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 0.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 8.511 | 0.38 | 8:30
2024-08-11 | 17:01 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 0.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 8.594 | 0.38 | 8:35
2024-08-11 | 17:06 | 37.1 | 37 | 36.9 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 0.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 8.678 | 0.37 | 8:40
2024-08-11 | 17:11 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 0.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 8.761 | 0.37 | 8:45
2024-08-11 | 17:16 | 37.1 | 37 | 37 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 0.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 8.844 | 0.37 | 8:50
2024-08-11 | 17:21 | 37 | 37 | 36.9 | 38 | 37.8 | 37.6 | 0.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 8.927 | 0.37 | 8:55
2024-08-11 | 17:26 | 37.1 | 37 | 37 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 0.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 9.01 | 0.37 | 9:00
2024-08-11 | 17:31 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 38 | 37.7 | 37.5 | 0.6 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.61 | 16.6 | 9.094 | 0.37 | 9:05
2024-08-11 | 17:36 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.9 | 37.6 | 37.5 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 9.177 | 0.37 | 9:10
2024-08-11 | 17:41 | 37.2 | 37.1 | 37 | 37.9 | 37.5 | 37.3 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 9.26 | 0.37 | 9:15
2024-08-11 | 17:46 | 37 | 37 | 36.9 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 0.2 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 9.344 | 0.37 | 9:20
2024-08-11 | 17:51 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37.5 | 37.2 | 37 | 0.3 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 9.427 | 0.37 | 9:25
2024-08-11 | 17:56 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 9.51 | 0.37 | 9:30
2024-08-11 | 18:01 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 37.1 | 37 | 36.7 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.6 | 16.62 | 16.6 | 9.593 | 0.36 | 9:35
2024-08-11 | 18:06 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 37 | 36.7 | 36.6 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 9.677 | 0.36 | 9:40
2024-08-11 | 18:11 | 36.1 | 36 | 35.9 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 0.4 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 9.761 | 0.36 | 9:45
2024-08-11 | 18:16 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 0.6 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 9.844 | 0.36 | 9:50
2024-08-11 | 18:21 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 0.4 | 945.5 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.7 | 9.928 | 0.37 | 9:55
2024-08-11 | 18:26 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 36.2 | 36 | 35.8 | 0.5 | 945.5 | 26.1 | 16.8 | 16.78 | 16.7 | 10.012 | 0.37 | 10:00
2024-08-11 | 18:31 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 35.7 | 35.5 | 0.5 | 945.7 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 10.095 | 0.37 | 10:05
2024-08-11 | 18:36 | 35.2 | 35.1 | 35 | 36 | 35.7 | 35.5 | 0.6 | 945.6 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 10.178 | 0.37 | 10:10
2024-08-11 | 18:41 | 35 | 34.9 | 34.9 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 0.5 | 946 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 10.262 | 0.36 | 10:15
2024-08-11 | 18:46 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 0.7 | 946.7 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 10.345 | 0.36 | 10:20
2024-08-11 | 18:51 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 35.5 | 35.3 | 35 | 0.5 | 946.4 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 10.428 | 0.36 | 10:25
2024-08-11 | 18:56 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 35.4 | 35.2 | 35 | 0.6 | 946 | 26.1 | 16.7 | 16.71 | 16.7 | 10.512 | 0.36 | 10:30
2024-08-11 | 19:01 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 35.3 | 35 | 34.9 | 0.6 | 945.9 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.7 | 10.596 | 0.36 | 10:35
2024-08-11 | 19:06 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 0.7 | 945.9 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 10.68 | 0.36 | 10:40
2024-08-11 | 19:11 | 34.1 | 34.1 | 34 | 35 | 34.9 | 34.8 | 0.8 | 947.2 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 10.763 | 0.37 | 10:45
2024-08-11 | 19:16 | 34 | 33.9 | 33.9 | 34.9 | 34.6 | 34.5 | 0.7 | 947.6 | 26.1 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 10.847 | 0.37 | 10:50
2024-08-11 | 19:21 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 0.7 | 947.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 10.93 | 0.36 | 10:55
2024-08-11 | 19:26 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 0.7 | 947.7 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 11.014 | 0.36 | 11:00
2024-08-11 | 19:31 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 0.6 | 948.2 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 11.097 | 0.36 | 11:05
2024-08-11 | 19:36 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 34.6 | 34.3 | 34.2 | 0.6 | 947.9 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 11.18 | 0.36 | 11:10
2024-08-11 | 19:41 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 34.4 | 34.2 | 34 | 0.6 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 11.263 | 0.36 | 11:15
2024-08-11 | 19:46 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 34.3 | 34.1 | 34 | 0.6 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 11.347 | 0.36 | 11:20
2024-08-11 | 19:51 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 0.6 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 11.43 | 0.36 | 11:25
2024-08-11 | 19:56 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 34.3 | 34 | 33.9 | 0.7 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 11.513 | 0.36 | 11:30
2024-08-11 | 20:01 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 0.7 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 11.597 | 0.35 | 11:35
2024-08-11 | 20:06 | 33.1 | 33 | 32.9 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 0.6 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 11.68 | 0.35 | 11:40
2024-08-11 | 20:11 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 0.8 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 11.764 | 0.35 | 11:45
2024-08-11 | 20:16 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 0.8 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.74 | 16.7 | 11.848 | 0.35 | 11:50
2024-08-11 | 20:21 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 0.8 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 11.931 | 0.35 | 11:55
2024-08-11 | 20:26 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 33.1 | 33 | 32.8 | 0.8 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 12.015 | 0.36 | 12:00
2024-08-11 | 20:31 | 32.1 | 32 | 32 | 33 | 32.9 | 32.7 | 0.8 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.69 | 16.6 | 12.099 | 0.36 | 12:05
2024-08-11 | 20:36 | 32 | 31.9 | 31.8 | 33 | 32.7 | 32.5 | 0.8 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 12.182 | 0.36 | 12:10
2024-08-11 | 20:41 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 12.266 | 0.36 | 12:15
2024-08-11 | 20:46 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 1 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 12.349 | 0.36 | 12:20
2024-08-11 | 20:51 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 32.7 | 32.5 | 32.2 | 1 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 12.432 | 0.35 | 12:25
2024-08-11 | 20:56 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 12.516 | 0.35 | 12:30
2024-08-11 | 21:01 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 1.1 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 12.6 | 0.35 | 12:35
2024-08-11 | 21:06 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 1 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 12.683 | 0.35 | 12:40
2024-08-11 | 21:11 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 32.5 | 32.2 | 32 | 1 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 12.767 | 0.35 | 12:45
2024-08-11 | 21:16 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 32.3 | 32.1 | 32 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 12.851 | 0.36 | 12:50
2024-08-11 | 21:21 | 31.1 | 31 | 31 | 32.2 | 32 | 31.9 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 12.935 | 0.36 | 12:55
2024-08-11 | 21:26 | 31 | 31 | 30.9 | 32 | 31.9 | 31.8 | 0.8 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 13.019 | 0.36 | 13:00
2024-08-11 | 21:31 | 31 | 30.9 | 30.9 | 32.2 | 31.9 | 31.7 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.79 | 16.7 | 13.103 | 0.36 | 13:05
2024-08-11 | 21:36 | 31 | 30.9 | 30.8 | 32.3 | 31.9 | 31.3 | 0.9 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.7 | 13.186 | 0.36 | 13:10
2024-08-11 | 21:41 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 33 | 32.7 | 32.3 | 1.8 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 13.27 | 0.36 | 13:15
2024-08-11 | 21:46 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 2.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 13.353 | 0.36 | 13:20
2024-08-11 | 21:51 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 2.5 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.6 | 13.437 | 0.36 | 13:25
2024-08-11 | 21:56 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 2.8 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 13.52 | 0.36 | 13:30
2024-08-11 | 22:01 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 2.9 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 13.603 | 0.36 | 13:35
2024-08-11 | 22:06 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 3 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 13.686 | 0.36 | 13:40
2024-08-11 | 22:11 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.6 | 13.77 | 0.36 | 13:45
2024-08-11 | 22:16 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 3.3 | 948.5 | 26.1 | 16.8 | 16.73 | 16.7 | 13.854 | 0.36 | 13:50
2024-08-11 | 22:21 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 3.3 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 13.937 | 0.36 | 13:55
2024-08-11 | 22:26 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 14.021 | 0.36 | 14:00
2024-08-11 | 22:31 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 3 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 14.104 | 0.35 | 14:05
2024-08-11 | 22:36 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 2.9 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 14.188 | 0.35 | 14:10
2024-08-11 | 22:41 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 3.1 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 14.271 | 0.35 | 14:15
2024-08-11 | 22:46 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 14.354 | 0.35 | 14:20
2024-08-11 | 22:51 | 30.1 | 30.1 | 30 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 14.438 | 0.35 | 14:25
2024-08-11 | 22:56 | 30.1 | 30.1 | 30 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 14.521 | 0.35 | 14:30
2024-08-11 | 23:01 | 30.1 | 30.1 | 30 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 3.1 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 14.605 | 0.35 | 14:35
2024-08-11 | 23:06 | 30 | 30 | 29.9 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 3.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 14.688 | 0.35 | 14:40
2024-08-11 | 23:11 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 3.3 | 948.5 | 26.2 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 14.771 | 0.35 | 14:45
2024-08-11 | 23:16 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 33.3 | 33.2 | 33 | 3.3 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 14.855 | 0.35 | 14:50
2024-08-11 | 23:21 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 33.2 | 33.1 | 33 | 3.2 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 14.938 | 0.34 | 14:55
2024-08-11 | 23:26 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 33.2 | 33.1 | 33 | 3.2 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 15.022 | 0.34 | 15:00
2024-08-11 | 23:31 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 33.1 | 33.1 | 33 | 3.1 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 15.105 | 0.34 | 15:05
2024-08-11 | 23:36 | 30 | 29.9 | 29.9 | 33.1 | 33 | 33 | 3.1 | 947.8 | 26.2 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 15.188 | 0.34 | 15:10
2024-08-11 | 23:41 | 30 | 30 | 29.9 | 33.1 | 33 | 32.9 | 3 | 947.6 | 26.2 | 16.7 | 16.71 | 16.7 | 15.272 | 0.34 | 15:15
Residual Sample: | 2:08
2024-08-11 | 23:49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 26.3 | 0 | 16.71 | 0 | 15.306 | 0.34 | 15:17
Machine Restart
2024-08-11 | 23:54 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 32.5 | 32.3 | 31.5 | 2.3 | 946.6 | 26.5 | 19.3 | 16.81 | 16.6 | 15.391 | 0.35 | 15:22
2024-08-11 | 23:59 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 2.6 | 947.8 | 26.2 | 16.8 | 16.69 | 16.6 | 15.474 | 0.35 | 15:27
2024-09-11 | 0:04 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 2.7 | 946.1 | 26.1 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 15.558 | 0.35 | 15:32
2024-09-11 | 0:09 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 2.7 | 946.6 | 26.1 | 16.8 | 16.73 | 16.7 | 15.641 | 0.34 | 15:37
2024-09-11 | 0:14 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 2.9 | 945.8 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 15.725 | 0.34 | 15:42
2024-09-11 | 0:19 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 3 | 946.1 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 15.808 | 0.34 | 15:47
2024-09-11 | 0:24 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 3.1 | 945.9 | 26.2 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 15.891 | 0.34 | 15:52
2024-09-11 | 0:29 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 3.2 | 946.3 | 26.3 | 16.8 | 16.71 | 16.6 | 15.975 | 0.34 | 15:57
2024-09-11 | 0:34 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 3.2 | 947.6 | 26.2 | 16.7 | 16.71 | 16.7 | 16.058 | 0.34 | 16:02
2024-09-11 | 0:39 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 3.3 | 947.1 | 26.2 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 16.142 | 0.34 | 16:07
2024-09-11 | 0:44 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 3.3 | 947.2 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 16.225 | 0.34 | 16:12
2024-09-11 | 0:49 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.3 | 947.1 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 16.308 | 0.34 | 16:17
2024-09-11 | 0:54 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 3.4 | 947 | 26.2 | 16.6 | 16.61 | 16.6 | 16.391 | 0.34 | 16:22
2024-09-11 | 0:59 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.4 | 947.2 | 26.2 | 16.7 | 16.61 | 16.5 | 16.474 | 0.34 | 16:27
2024-09-11 | 1:04 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.4 | 947 | 26.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.557 | 0.34 | 16:32
2024-09-11 | 1:09 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.4 | 946 | 26.2 | 16.7 | 16.61 | 16.5 | 16.64 | 0.34 | 16:37
2024-09-11 | 1:14 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.3 | 945.6 | 26.2 | 16.7 | 16.61 | 16.6 | 16.723 | 0.34 | 16:42
2024-09-11 | 1:19 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 3.3 | 945.7 | 26.2 | 16.6 | 16.61 | 16.6 | 16.806 | 0.34 | 16:47
2024-09-11 | 1:24 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 3.3 | 945.9 | 26.2 | 16.7 | 16.61 | 16.6 | 16.889 | 0.34 | 16:52
2024-09-11 | 1:29 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 3.3 | 946.3 | 26.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.972 | 0.34 | 16:57
2024-09-11 | 1:34 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 3.4 | 946.7 | 26.3 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 17.055 | 0.34 | 17:02
2024-09-11 | 1:39 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 3.3 | 946.8 | 26.5 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 17.139 | 0.34 | 17:07
2024-09-11 | 1:44 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 3.2 | 946.7 | 26.5 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 17.223 | 0.34 | 17:12
2024-09-11 | 1:49 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 3.2 | 946.2 | 26.5 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 17.306 | 0.34 | 17:17
2024-09-11 | 1:54 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.1 | 945.5 | 26.4 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 17.39 | 0.34 | 17:22
2024-09-11 | 1:59 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 3.1 | 945.6 | 26.5 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 17.473 | 0.34 | 17:27
2024-09-11 | 2:04 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 3.2 | 945.5 | 26.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.557 | 0.34 | 17:32
2024-09-11 | 2:09 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 3.3 | 945.5 | 26.4 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 17.64 | 0.34 | 17:37
2024-09-11 | 2:14 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 3.3 | 945.5 | 26.3 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 17.724 | 0.34 | 17:42
2024-09-11 | 2:19 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 3.1 | 945.4 | 26.3 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 17.808 | 0.34 | 17:47
2024-09-11 | 2:24 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 3 | 945.4 | 26.8 | 16.8 | 16.78 | 16.7 | 17.892 | 0.34 | 17:52
2024-09-11 | 2:29 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 2.9 | 945.4 | 27 | 16.8 | 16.79 | 16.7 | 17.976 | 0.35 | 17:57
2024-09-11 | 2:34 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 2.7 | 945.4 | 27.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 18.06 | 0.35 | 18:02
2024-09-11 | 2:39 | 30 | 29.9 | 29.8 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 2.7 | 945.4 | 27.2 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 18.144 | 0.35 | 18:07
2024-09-11 | 2:44 | 30.1 | 30 | 30 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 2.6 | 945.4 | 27.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 18.228 | 0.35 | 18:12
2024-09-11 | 2:49 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 2.6 | 945.4 | 26.7 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 18.312 | 0.35 | 18:17
2024-09-11 | 2:54 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 2.5 | 945.4 | 26.6 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 18.396 | 0.35 | 18:22
2024-09-11 | 2:59 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 2.5 | 945.4 | 26.7 | 16.8 | 16.77 | 16.7 | 18.479 | 0.35 | 18:27
2024-09-11 | 3:04 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 2.6 | 945.4 | 26.7 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 18.563 | 0.35 | 18:32
2024-09-11 | 3:09 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 2.5 | 945.4 | 26.9 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 18.647 | 0.35 | 18:37
2024-09-11 | 3:14 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 2.5 | 945.4 | 27 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 18.731 | 0.35 | 18:42
2024-09-11 | 3:19 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 2.5 | 945.4 | 27.2 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 18.815 | 0.35 | 18:47
2024-09-11 | 3:24 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 2.3 | 945.4 | 27.4 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 18.899 | 0.35 | 18:52
2024-09-11 | 3:29 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 2.1 | 945.4 | 27.5 | 16.8 | 16.79 | 16.7 | 18.983 | 0.35 | 18:57
2024-09-11 | 3:34 | 30.1 | 30.1 | 30 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 2 | 945.4 | 27.5 | 16.8 | 16.81 | 16.8 | 19.067 | 0.36 | 19:02
2024-09-11 | 3:39 | 30.1 | 30 | 29.9 | 32 | 31.9 | 31.7 | 1.8 | 945.4 | 27.5 | 16.8 | 16.82 | 16.8 | 19.151 | 0.36 | 19:07
2024-09-11 | 3:44 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 1.6 | 945.4 | 26.4 | 16.8 | 16.67 | 16.6 | 19.234 | 0.36 | 19:12
2024-09-11 | 3:49 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 1.6 | 945.4 | 26.8 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 19.318 | 0.36 | 19:17
2024-09-11 | 3:54 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 1.6 | 945.4 | 27 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 19.401 | 0.36 | 19:22
2024-09-11 | 3:59 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 31.1 | 31 | 30.9 | 1.6 | 945.4 | 27 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 19.485 | 0.36 | 19:27
2024-09-11 | 4:04 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 1.5 | 945.4 | 27.1 | 16.8 | 16.78 | 16.7 | 19.569 | 0.36 | 19:32
2024-09-11 | 4:09 | 29.1 | 29 | 28.9 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 1.6 | 945.4 | 26.8 | 16.8 | 16.82 | 16.8 | 19.653 | 0.36 | 19:37
2024-09-11 | 4:14 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 1.5 | 945.4 | 26.7 | 16.8 | 16.74 | 16.6 | 19.737 | 0.36 | 19:42
2024-09-11 | 4:19 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 1.5 | 945.4 | 26.2 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 19.82 | 0.36 | 19:47
2024-09-11 | 4:24 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 30.2 | 30 | 29.9 | 1.6 | 945.4 | 26.2 | 16.7 | 16.71 | 16.7 | 19.904 | 0.36 | 19:52
2024-09-11 | 4:29 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 30.1 | 30 | 29.8 | 1.7 | 945.4 | 26.2 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 19.987 | 0.36 | 19:57
2024-09-11 | 4:34 | 28.1 | 28 | 27.9 | 30 | 29.8 | 29.7 | 1.8 | 945.4 | 26.2 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 20.071 | 0.36 | 20:02
2024-09-11 | 4:39 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 1.8 | 945.4 | 26.2 | 16.8 | 16.79 | 16.7 | 20.155 | 0.37 | 20:07
2024-09-11 | 4:44 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 1.6 | 945.4 | 26.2 | 16.8 | 16.82 | 16.7 | 20.239 | 0.37 | 20:12
2024-09-11 | 4:49 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 20.323 | 0.37 | 20:17
2024-09-11 | 4:54 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 20.406 | 0.37 | 20:22
2024-09-11 | 4:59 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 29.3 | 29.2 | 29 | 1.8 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.49 | 0.37 | 20:27
2024-09-11 | 5:04 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 29.1 | 29 | 28.9 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.72 | 16.7 | 20.573 | 0.37 | 20:32
2024-09-11 | 5:09 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 29 | 28.7 | 28.6 | 1.5 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.74 | 16.7 | 20.657 | 0.36 | 20:37
2024-09-11 | 5:14 | 27.1 | 27 | 26.9 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 20.741 | 0.37 | 20:42
2024-09-11 | 5:19 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 1.7 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 20.824 | 0.36 | 20:47
2024-09-11 | 5:25 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 20.907 | 0.36 | 20:52
2024-09-11 | 5:30 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 1.9 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 20.991 | 0.36 | 20:57
2024-09-11 | 5:35 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 2 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 21.074 | 0.36 | 21:02
2024-09-11 | 5:40 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 2 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 21.157 | 0.36 | 21:07
2024-09-11 | 5:45 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 2.2 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 21.24 | 0.36 | 21:12
2024-09-11 | 5:50 | 26.1 | 26.1 | 26 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 2.2 | 945.4 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 21.323 | 0.36 | 21:17
2024-09-11 | 5:55 | 26 | 26 | 26 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 2.2 | 945.5 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 21.407 | 0.36 | 21:22
2024-09-11 | 6:00 | 26 | 25.9 | 25.9 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 2.2 | 945.5 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 21.49 | 0.36 | 21:27
2024-09-11 | 6:05 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 28.1 | 28 | 27.9 | 2 | 945.7 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 21.574 | 0.36 | 21:32
2024-09-11 | 6:10 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 28.1 | 28 | 27.7 | 2.1 | 945.5 | 26.1 | 16.7 | 16.68 | 16.6 | 21.657 | 0.36 | 21:37
2024-09-11 | 6:15 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 2.1 | 946 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 21.741 | 0.36 | 21:42
2024-09-11 | 6:20 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 2.2 | 946.1 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 21.824 | 0.36 | 21:47
2024-09-11 | 6:25 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 2.3 | 945.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 21.908 | 0.37 | 21:52
2024-09-11 | 6:30 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 2.4 | 946.3 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 21.991 | 0.36 | 21:57
2024-09-11 | 6:35 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 2.3 | 946.8 | 26.1 | 16.7 | 16.67 | 16.6 | 22.075 | 0.36 | 22:02
2024-09-11 | 6:40 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 28 | 27.9 | 27.7 | 2.4 | 947 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 22.158 | 0.37 | 22:07
2024-09-11 | 6:45 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 2.3 | 947.1 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 22.241 | 0.36 | 22:12
2024-09-11 | 6:50 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 28 | 27.8 | 27.7 | 2.4 | 947.4 | 26.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 22.325 | 0.36 | 22:17
2024-09-11 | 6:55 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 28.1 | 28 | 27.9 | 2.6 | 947.5 | 26.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 22.408 | 0.36 | 22:22
2024-09-11 | 7:00 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 28.2 | 28.1 | 28 | 2.5 | 948.2 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 22.491 | 0.36 | 22:27
2024-09-11 | 7:05 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 2.6 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 22.574 | 0.36 | 22:32
2024-09-11 | 7:10 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 2.6 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 22.657 | 0.36 | 22:37
2024-09-11 | 7:15 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 2.7 | 948.4 | 26.1 | 16.7 | 16.62 | 16.6 | 22.74 | 0.36 | 22:42
2024-09-11 | 7:20 | 26.2 | 26 | 25.9 | 29 | 28.8 | 28.6 | 2.7 | 948.3 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 22.823 | 0.36 | 22:47
2024-09-11 | 7:25 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 29.4 | 29.2 | 28.9 | 2.7 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 22.906 | 0.36 | 22:52
2024-09-11 | 7:30 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 2.7 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 22.989 | 0.36 | 22:57
2024-09-11 | 7:35 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 29.9 | 29.8 | 29.5 | 2.4 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.64 | 16.6 | 23.073 | 0.36 | 23:02
2024-09-11 | 7:40 | 28.2 | 27.9 | 27.6 | 30.5 | 30.3 | 29.9 | 2.3 | 948.5 | 26.2 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 23.156 | 0.36 | 23:07
2024-09-11 | 7:45 | 28.8 | 28.5 | 28.2 | 31.1 | 30.8 | 30.5 | 2.2 | 948.5 | 26.2 | 16.8 | 16.76 | 16.7 | 23.24 | 0.36 | 23:12
2024-09-11 | 7:50 | 29.5 | 29.2 | 28.8 | 31.8 | 31.5 | 31.1 | 2.2 | 948.5 | 26.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 23.323 | 0.36 | 23:17
2024-09-11 | 7:55 | 30.2 | 29.9 | 29.5 | 32.1 | 31.9 | 31.7 | 2 | 948.5 | 26.2 | 16.7 | 16.63 | 16.6 | 23.406 | 0.36 | 23:22
2024-09-11 | 8:00 | 31 | 30.6 | 30.2 | 32.6 | 32.4 | 32.1 | 1.7 | 948.5 | 26.3 | 16.8 | 16.69 | 16.6 | 23.49 | 0.36 | 23:27
2024-09-11 | 8:05 | 31.6 | 31.3 | 31 | 32.7 | 32.5 | 32.2 | 1.1 | 948.5 | 26.3 | 16.8 | 16.72 | 16.7 | 23.573 | 0.36 | 23:32
2024-09-11 | 8:10 | 32.2 | 31.9 | 31.6 | 33.1 | 32.8 | 32.6 | 0.9 | 948.5 | 26.2 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 23.657 | 0.36 | 23:37
2024-09-11 | 8:15 | 32.8 | 32.5 | 32.2 | 33.5 | 33.3 | 33 | 0.7 | 948.5 | 26.5 | 16.8 | 16.67 | 16.6 | 23.74 | 0.36 | 23:42
2024-09-11 | 8:20 | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 0.7 | 948.5 | 27.2 | 16.8 | 16.73 | 16.6 | 23.824 | 0.36 | 23:47
2024-09-11 | 8:25 | 33.9 | 33.6 | 33.3 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 0.5 | 948.5 | 27.1 | 16.7 | 16.69 | 16.6 | 23.907 | 0.36 | 23:52
2024-09-11 | 8:30 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 0.4 | 948.5 | 27.1 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 23.99 | 0.35 | 23:57
2024-09-11 | 8:35 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 35 | 34.9 | 34.7 | 0.4 | 948.6 | 27.1 | 16.7 | 16.66 | 16.6 | 24.074 | 0.35 | 24:02
2024-09-11 | 8:40 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 0.5 | 948.6 | 27.6 | 16.8 | 16.72 | 16.6 | 24.157 | 0.35 | 24:07